## Capa
Cálculo de Queda de Tensão e Carregamento de Transformador - Novos
Olá,
Seja bem-vindo(a)!
Esse é um formulário desenvolvido pela NEOENERGIA, para simplificar a apresentação de cálculo de Queda de Tensão Secundária e Carregamento de Transformador, para Loteamentos/Desmembramentos rede aérea - Novos Setores. DIS-NOR-012 e DIS-NOR-014.
Navegue pelo formulário, seguindo as orientações e preenchendo as informações solicitadas, ao final, ser-lhe-á apresentado os resultados dos cálculos.
O processo é simples e rápido!
Pronto(a) para iniciar o preenchimento?
|  | Created by: | Danilo Santos | Ver. 1.0
Começar

## Exemplo 01 (hidden)
[12 empty] | 42 | 3 | 2 | 4
Queda de Tensão - Empreendientos de Multipas Unidades Horizontal - DIS-NOR-014
Carregamento Transformador Novo
Nº do Transformador ou Setor |  |  |  | Inserir número do Setor (Ex. Setor I/Trafo I)
[13 empty] | Potência do Transformador |  |  | 45
[13 empty] | Potencial de Expansão? |  |  | Sem expansão
Croqui: | [12 empty] | Qtde de Clientes no Setor |  |  | 41
Qtde Cliente no Setor
Tipo de Cliente
[13 empty] | Demanda Diversificada |  |  | 0.85
Crecimento Anual%
Anos
[13 empty] | Fator de Crescimento |  |  | 1.28
[13 empty] | Demanda Total: |  |  | 44.608 | KVA
[13 empty] | Carregamento Total |  |  | 99.1289 | %
Carregamento OK - Limitado em 110%
Notas:
Cliente Tipo A, classifica-se por consumidores de baixa renda, que possuem NIS - Número de Identificação Social. Loteamentos que utilizam esse cliente, deverão apresentar comprovação.
Trecho |  | Carga |  |  | Condutores | Tensão | Fases | Queda de tensão |  |  |  | Cliente Tipo B, trata-se de condomínois e villages com até dois quartos alimentados por redes aéreas. Possui carga total de 8,82 kW
Designação | Distância | No trecho | Fim Trecho | Total |  |  |  | Coeficiente | ATUAL | Total %
A | B | C | D | E | F |  |  | G | H ( % ) | Coef:
| 100 m | KVA | KVA | KVA * 100 | NT COND |  |  | % | TRECHO | ACUMULADA | FUT. % | Cliente Tipo C, trata-se de condomínois e villages com três ou quatro quartos,alimentados por redes aéreas ou subterrâneas. Possui carga total de 8,82 kW
Fator de Crescimento | [10 empty] | 1.28
TA | 0.21 | 0 | 26.2 | 5.502 | PB120 | 127/220V | 3 | 0.063 | 0.34663 | 0.34663 | 0.44368
AB | 0.45 | 5.1 | 12.7 | 6.8625 | PB70 | 127/220V | 3 | 0.1054 | 0.72331 | 1.0699 | 1.3695
BC | 0.5 | 5.1 | 2.5 | 2.525 | PB50 | 127/220V | 3 | 0.1491 | 0.37648 | 1.4464 | 1.8514 | Cliente Tipo D, trata-se de condomínois e villages com cinco ou mais quartos,alimentados por redes aéreas ou subterrâneas. Possui carga total de 39,55 kW
CD | 0.21 | 0 | 2.5 | 0.525 | PB50 | 127/220V | 3 | 0.1491 | 0.078277 | 1.5247 | 1.9516
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
CALCULO TRECHO 2
TA | 0.21 | 0 | 26.2 | 5.502 | PB120 | 127/220V | 3 | 0.063 | 0.34663 | 0.34663 | 0.44368
AE | 0.42 | 1.7 | 2.5 | 1.407 | PB120 | 127/220V | 3 | 0.063 | 0.088641 | 0.43527 | 0.55714
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
CÁLCULO TRECHO 3
TA | 0.21 | 0 | 26.2 | 5.502 | PB120 | 127/220V | 3 | 0.063 | 0.34663 | 0.34663 | 0.44368
AF | 0.61 | 2.5 | 1.7 | 1.7995 | PB70 | 127/220V | 3 | 0.1054 | 0.18967 | 0.53629 | 0.68646
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
CÁLCULO TRECHO 4
TG | 0.42 | 2.6 | 23.7 | 10.5 | PB120 | 127/220V | 3 | 0.063 | 0.6615 | 0.6615 | 0.84672
GH | 0.8 | 13.6 | 5.9 | 10.16 | PB70 | 127/220V | 3 | 0.1054 | 1.0709 | 1.7324 | 2.2174
HD | 0.42 | 3.4 | 2.5 | 1.764 | PB50 | 127/220V | 3 | 0.1491 | 0.26301 | 1.9954 | 2.5541
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
CÁLCULO TRECHO 5
TG | 0.42 | 2.6 | 23.7 | 10.5 | PB120 | 127/220V | 3 | 0.063 | 0.6615 | 0.6615 | 0.84672
GI | 0.61 | 2.5 | 1.7 | 1.7995 | PB70 | 127/220V | 3 | 0.1054 | 0.18967 | 0.85117 | 1.0895
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
EXEMPLO

## Exemplo
[15 empty] | 40 | 3 | 2 | 4
Queda de Tensão - Empreendientos de Multipas Unidades Horizontal - DIS-NOR-014
Carregamento Transformador Novo
| Nº do Transformador ou Setor | [5 empty] | Inserir número do Setor (Ex. Setor I/Trafo I)
[16 empty] | Potência do Transformador |  |  | 75
[16 empty] | Potencial de Expansão? |  |  | Dentro da Média
| Croqui: | [14 empty] | Qtde de Clientes no Setor |  |  | 50
Qtde Cliente no Setor
Tipo de Cliente
[16 empty] | Demanda Diversificada |  |  | 0.94
Crecimento Anual%
Anos
[16 empty] | Fator de Crescimento |  |  | 1.28
[16 empty] | Pot. Total de Iluminação |  |  | 1.26 | KW
[16 empty] | Cargas Sensíveis (ex. Poço) |  |  | 0 | KVA
[16 empty] | Demanda Total: |  |  | 61.42 | KVA
[16 empty] | Carregamento Total |  |  | 81.8933 | %
Carregamento OK - Limitado em 100%
Notas:
Cliente Tipo A, classifica-se por consumidores de baixa renda, que possuem NIS - Número de Identificação Social. Loteamentos que utilizam esse cliente, deverão apresentar comprovação.
| Trecho |  |  |  | Carga |  |  | Condutores | Tensão | Fases | Queda de tensão
| Designação |  |  | Distância | No trecho | Fim Trecho | Total |  |  |  | Coeficiente | ATUAL | Total %
| A |  |  | B | C | D | E | F |  |  | G | H ( % ) | Coef: |  | Cliente Tipo B, trata-se de condomínois e villages com até dois quartos alimentados por redes aéreas. Possui carga total de 8,82 kW
| Ponto | Status | Q.t. Referência | 100 m | KVA | KVA | KVA * 100 | NT COND |  |  | % | TRECHO | ACUMULADA | FUT. %
| Fator de Crescimento | [12 empty] | 1.28
| TA | Novo | 0 | 0.21 | 0 | 26.2 | 5.502 | PB120 | 127/220V | 3 | 0.063 | 0.34663 | 0.34663 | 0.44368 | Cliente Tipo C, trata-se de condomínois e villages com três ou quatro quartos,alimentados por redes aéreas ou subterrâneas. Possui carga total de 8,82 kW
| AB | Acumular | 0.34663 | 0.45 | 5.1 | 12.7 | 6.8625 | PB70 | 127/220V | 3 | 0.1054 | 0.72331 | 1.0699 | 1.3695
| BC | Acumular | 1.0699 | 0.5 | 5.1 | 2.5 | 2.525 | PB50 | 127/220V | 3 | 0.1491 | 0.37648 | 1.4464 | 1.8514
| CD | Acumular | 1.4464 | 0.21 | 0 | 2.5 | 0.525 | PB50 | 127/220V | 3 | 0.1491 | 0.078277 | 1.5247 | 1.9516
| TA | Novo | 0 | 0.21 | 0 | 26.2 | 5.502 | PB120 | 127/220V | 3 | 0.063 | 0.34663 | 0.34663 | 0.44368 | Cliente Tipo D, trata-se de condomínois e villages com cinco ou mais quartos,alimentados por redes aéreas ou subterrâneas. Possui carga total de 39,55 kW
| AE | Acumular | 0.34663 | 0.42 | 1.7 | 2.5 | 1.407 | PB70 | 127/220V | 3 | 0.1054 | 0.1483 | 0.49492 | 0.6335
| TA | Novo | 0 | 0.21 | 0 | 26.2 | 5.502 | PB120 | 127/220V | 3 | 0.063 | 0.34663 | 0.34663 | 0.44368
| AF | Acumular | 0.34663 | 0.61 | 2.5 | 1.7 | 1.7995 | PB70 | 127/220V | 3 | 0.1054 | 0.18967 | 0.53629 | 0.68646
| TG | Novo | 0 | 0.42 | 2.6 | 23.7 | 10.5 | PB120 | 127/220V | 3 | 0.063 | 0.6615 | 0.6615 | 0.84672
| GH | Acumular | 0.6615 | 0.8 | 13.6 | 5.9 | 10.16 | PB70 | 127/220V | 3 | 0.1054 | 1.0709 | 1.7324 | 2.2174
| HD | Acumular | 1.7324 | 0.42 | 3.4 | 2.5 | 1.764 | PB50 | 127/220V | 3 | 0.1491 | 0.26301 | 1.9954 | 2.5541
|  | Acumular | 1.9954 | 0.42 | 2.6 | 3.7 | 2.1 | PB120 | 127/220V | 3 | 0.063 | 0.1323 | 2.1277 | 2.7234
| tg | Novo | 0 | 0.6 | 2.6 | 60 | 36.78 | PB120 | 127/220V | 3 | 0.063 | 2.3171 | 2.3171 | 2.9659
[7 empty] | 0 | PB70 |  |  |  |  | 0 | 0
J | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Queda Máxima no Setor |  | 2.9659
EXEMPLO

## Setor 1
[14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
Queda de Tensão - Empreendientos de Multipas Unidades Horizontal - DIS-NOR-014
Carregamento Transformador Novo
Nº do Transformador ou Setor | [5 empty] | Inserir número do Setor (Ex. Setor I/Trafo I)
Potência do Transformador
Potencial de Expansão?
Croqui: | [14 empty] | Qtde de Clientes no Setor
Qtde Cliente no Setor
Tipo de Cliente
[15 empty] | Demanda Diversificada |  |  | 0
Crecimento Anual%
Anos
[15 empty] | Fator de Crescimento |  |  | 0
[15 empty] | Pot. Total de Iluminação |  |  |  | KW
[15 empty] | Cargas Sensíveis (ex. Poço) |  |  |  | KVA
[15 empty] | Demanda Total: |  |  | 0 | KVA
[15 empty] | Carregamento Total |  |  |  | %
Notas:
Cliente Tipo A, classifica-se por consumidores de baixa renda, que possuem NIS - Número de Identificação Social. Loteamentos que utilizam esse cliente, deverão apresentar comprovação.
Trecho |  |  |  | Carga |  |  | Condutores | Tensão | Fases | Queda de tensão
Designação |  |  | Distância | No trecho | Fim Trecho | Total |  |  |  | Coeficiente | ATUAL | Total %
A |  |  | B | C | D | E | F |  |  | G | H ( % ) | Coef: |  | Cliente Tipo B, trata-se de condomínois e villages com até dois quartos alimentados por redes aéreas. Possui carga total de 8,82 kW
Ponto | Status | Q.t. Referência | 100 m | KVA | KVA | KVA * 100 | NT COND |  |  | % | TRECHO | ACUMULADA | FUT. %
Fator de Crescimento | [12 empty] | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Cliente Tipo C, trata-se de condomínois e villages com três ou quatro quartos,alimentados por redes aéreas ou subterrâneas. Possui carga total de 8,82 kW
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | Cliente Tipo D, trata-se de condomínois e villages com cinco ou mais quartos,alimentados por redes aéreas ou subterrâneas. Possui carga total de 39,55 kW
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | Queda Máxima no Setor |  | 0

## Setor 2
[14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
Queda de Tensão - Empreendientos de Multipas Unidades Horizontal - DIS-NOR-014
Carregamento Transformador Novo
Nº do Transformador ou Setor | [5 empty] | Inserir número do Setor (Ex. Setor I/Trafo I)
Potência do Transformador
Potencial de Expansão?
Croqui: | [14 empty] | Qtde de Clientes no Setor
Qtde Cliente no Setor
Tipo de Cliente
[15 empty] | Demanda Diversificada |  |  | 0
Crecimento Anual%
Anos
[15 empty] | Fator de Crescimento |  |  | 0
[15 empty] | Pot. Total de Iluminação |  |  |  | KW
[15 empty] | Cargas Sensíveis (ex. Poço) |  |  |  | KVA
[15 empty] | Demanda Total: |  |  | 0 | KVA
[15 empty] | Carregamento Total |  |  |  | %
Notas:
Cliente Tipo A, classifica-se por consumidores de baixa renda, que possuem NIS - Número de Identificação Social. Loteamentos que utilizam esse cliente, deverão apresentar comprovação.
Trecho |  |  |  | Carga |  |  | Condutores | Tensão | Fases | Queda de tensão
Designação |  |  | Distância | No trecho | Fim Trecho | Total |  |  |  | Coeficiente | ATUAL | Total %
A |  |  | B | C | D | E | F |  |  | G | H ( % ) | Coef: |  | Cliente Tipo B, trata-se de condomínois e villages com até dois quartos alimentados por redes aéreas. Possui carga total de 8,82 kW
Ponto | Status | Q.t. Referência | 100 m | KVA | KVA | KVA * 100 | NT COND |  |  | % | TRECHO | ACUMULADA | FUT. %
Fator de Crescimento | [12 empty] | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Cliente Tipo C, trata-se de condomínois e villages com três ou quatro quartos,alimentados por redes aéreas ou subterrâneas. Possui carga total de 8,82 kW
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | Cliente Tipo D, trata-se de condomínois e villages com cinco ou mais quartos,alimentados por redes aéreas ou subterrâneas. Possui carga total de 39,55 kW
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | Queda Máxima no Setor |  | 0

## Setor 3
[14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
Queda de Tensão - Empreendientos de Multipas Unidades Horizontal - DIS-NOR-014
Carregamento Transformador Novo
Nº do Transformador ou Setor | [5 empty] | Inserir número do Setor (Ex. Setor I/Trafo I)
Potência do Transformador
Potencial de Expansão?
Croqui: | [14 empty] | Qtde de Clientes no Setor
Qtde Cliente no Setor
Tipo de Cliente
[15 empty] | Demanda Diversificada |  |  | 0
Crecimento Anual%
Anos
[15 empty] | Fator de Crescimento |  |  | 0
[15 empty] | Pot. Total de Iluminação |  |  |  | KW
[15 empty] | Cargas Sensíveis (ex. Poço) |  |  |  | KVA
[15 empty] | Demanda Total: |  |  | 0 | KVA
[15 empty] | Carregamento Total |  |  |  | %
Notas:
Cliente Tipo A, classifica-se por consumidores de baixa renda, que possuem NIS - Número de Identificação Social. Loteamentos que utilizam esse cliente, deverão apresentar comprovação.
Trecho |  |  |  | Carga |  |  | Condutores | Tensão | Fases | Queda de tensão
Designação |  |  | Distância | No trecho | Fim Trecho | Total |  |  |  | Coeficiente | ATUAL | Total %
A |  |  | B | C | D | E | F |  |  | G | H ( % ) | Coef: |  | Cliente Tipo B, trata-se de condomínois e villages com até dois quartos alimentados por redes aéreas. Possui carga total de 8,82 kW
Ponto | Status | Q.t. Referência | 100 m | KVA | KVA | KVA * 100 | NT COND |  |  | % | TRECHO | ACUMULADA | FUT. %
Fator de Crescimento | [12 empty] | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Cliente Tipo C, trata-se de condomínois e villages com três ou quatro quartos,alimentados por redes aéreas ou subterrâneas. Possui carga total de 8,82 kW
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | Cliente Tipo D, trata-se de condomínois e villages com cinco ou mais quartos,alimentados por redes aéreas ou subterrâneas. Possui carga total de 39,55 kW
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | Queda Máxima no Setor |  | 0

## Setor 4
[14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
Queda de Tensão - Empreendientos de Multipas Unidades Horizontal - DIS-NOR-014
Carregamento Transformador Novo
Nº do Transformador ou Setor | [5 empty] | Inserir número do Setor (Ex. Setor I/Trafo I)
Potência do Transformador
Potencial de Expansão?
Croqui: | [14 empty] | Qtde de Clientes no Setor
Qtde Cliente no Setor
Tipo de Cliente
[15 empty] | Demanda Diversificada |  |  | 0
Crecimento Anual%
Anos
[15 empty] | Fator de Crescimento |  |  | 0
[15 empty] | Pot. Total de Iluminação |  |  |  | KW
[15 empty] | Cargas Sensíveis (ex. Poço) |  |  |  | KVA
[15 empty] | Demanda Total: |  |  | 0 | KVA
[15 empty] | Carregamento Total |  |  |  | %
Notas:
Cliente Tipo A, classifica-se por consumidores de baixa renda, que possuem NIS - Número de Identificação Social. Loteamentos que utilizam esse cliente, deverão apresentar comprovação.
Trecho |  |  |  | Carga |  |  | Condutores | Tensão | Fases | Queda de tensão
Designação |  |  | Distância | No trecho | Fim Trecho | Total |  |  |  | Coeficiente | ATUAL | Total %
A |  |  | B | C | D | E | F |  |  | G | H ( % ) | Coef: |  | Cliente Tipo B, trata-se de condomínois e villages com até dois quartos alimentados por redes aéreas. Possui carga total de 8,82 kW
Ponto | Status | Q.t. Referência | 100 m | KVA | KVA | KVA * 100 | NT COND |  |  | % | TRECHO | ACUMULADA | FUT. %
Fator de Crescimento | [12 empty] | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Cliente Tipo C, trata-se de condomínois e villages com três ou quatro quartos,alimentados por redes aéreas ou subterrâneas. Possui carga total de 8,82 kW
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | Cliente Tipo D, trata-se de condomínois e villages com cinco ou mais quartos,alimentados por redes aéreas ou subterrâneas. Possui carga total de 39,55 kW
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | Queda Máxima no Setor |  | 0

## Setor 5
[14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
Queda de Tensão - Empreendientos de Multipas Unidades Horizontal - DIS-NOR-014
Carregamento Transformador Novo
Nº do Transformador ou Setor | [5 empty] | Inserir número do Setor (Ex. Setor I/Trafo I)
Potência do Transformador
Potencial de Expansão?
Croqui: | [14 empty] | Qtde de Clientes no Setor
Qtde Cliente no Setor
Tipo de Cliente
[15 empty] | Demanda Diversificada |  |  | 0
Crecimento Anual%
Anos
[15 empty] | Fator de Crescimento |  |  | 0
[15 empty] | Pot. Total de Iluminação |  |  |  | KW
[15 empty] | Cargas Sensíveis (ex. Poço) |  |  |  | KVA
[15 empty] | Demanda Total: |  |  | 0 | KVA
[15 empty] | Carregamento Total |  |  |  | %
Notas:
Cliente Tipo A, classifica-se por consumidores de baixa renda, que possuem NIS - Número de Identificação Social. Loteamentos que utilizam esse cliente, deverão apresentar comprovação.
Trecho |  |  |  | Carga |  |  | Condutores | Tensão | Fases | Queda de tensão
Designação |  |  | Distância | No trecho | Fim Trecho | Total |  |  |  | Coeficiente | ATUAL | Total %
A |  |  | B | C | D | E | F |  |  | G | H ( % ) | Coef: |  | Cliente Tipo B, trata-se de condomínois e villages com até dois quartos alimentados por redes aéreas. Possui carga total de 8,82 kW
Ponto | Status | Q.t. Referência | 100 m | KVA | KVA | KVA * 100 | NT COND |  |  | % | TRECHO | ACUMULADA | FUT. %
Fator de Crescimento | [12 empty] | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Cliente Tipo C, trata-se de condomínois e villages com três ou quatro quartos,alimentados por redes aéreas ou subterrâneas. Possui carga total de 8,82 kW
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | Cliente Tipo D, trata-se de condomínois e villages com cinco ou mais quartos,alimentados por redes aéreas ou subterrâneas. Possui carga total de 39,55 kW
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | Queda Máxima no Setor |  | 0

## Setor 6
[14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
Queda de Tensão - Empreendientos de Multipas Unidades Horizontal - DIS-NOR-014
Carregamento Transformador Novo
Nº do Transformador ou Setor | [5 empty] | Inserir número do Setor (Ex. Setor I/Trafo I)
Potência do Transformador
Potencial de Expansão?
Croqui: | [14 empty] | Qtde de Clientes no Setor
Qtde Cliente no Setor
Tipo de Cliente
[15 empty] | Demanda Diversificada |  |  | 0
Crecimento Anual%
Anos
[15 empty] | Fator de Crescimento |  |  | 0
[15 empty] | Pot. Total de Iluminação |  |  |  | KW
[15 empty] | Cargas Sensíveis (ex. Poço) |  |  |  | KVA
[15 empty] | Demanda Total: |  |  | 0 | KVA
[15 empty] | Carregamento Total |  |  |  | %
Notas:
Cliente Tipo A, classifica-se por consumidores de baixa renda, que possuem NIS - Número de Identificação Social. Loteamentos que utilizam esse cliente, deverão apresentar comprovação.
Trecho |  |  |  | Carga |  |  | Condutores | Tensão | Fases | Queda de tensão
Designação |  |  | Distância | No trecho | Fim Trecho | Total |  |  |  | Coeficiente | ATUAL | Total %
A |  |  | B | C | D | E | F |  |  | G | H ( % ) | Coef: |  | Cliente Tipo B, trata-se de condomínois e villages com até dois quartos alimentados por redes aéreas. Possui carga total de 8,82 kW
Ponto | Status | Q.t. Referência | 100 m | KVA | KVA | KVA * 100 | NT COND |  |  | % | TRECHO | ACUMULADA | FUT. %
Fator de Crescimento | [12 empty] | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Cliente Tipo C, trata-se de condomínois e villages com três ou quatro quartos,alimentados por redes aéreas ou subterrâneas. Possui carga total de 8,82 kW
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | Cliente Tipo D, trata-se de condomínois e villages com cinco ou mais quartos,alimentados por redes aéreas ou subterrâneas. Possui carga total de 39,55 kW
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | Queda Máxima no Setor |  | 0

## Setor 1 (hidden)
[12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
Queda de Tensão - Empreendientos de Multipas Unidades Horizontal - DIS-NOR-014
Carregamento Transformador Novo
Nº do Transformador ou Setor |  |  |  | Inserir número do Setor (Ex. Setor I/Trafo I)
Potência do Transformador
Potencial de Expansão?
Croqui: | [12 empty] | Qtde de Clientes no Setor
Qtde Cliente no Setor
Tipo de Cliente
[13 empty] | Demanda Diversificada |  |  | 0
Crecimento Anual%
Anos
[13 empty] | Fator de Crescimento |  |  | 0
[13 empty] | Demanda Total: |  |  | 0 | KVA
[13 empty] | Carregamento Total |  |  |  | %
Notas:
Cliente Tipo A, classifica-se por consumidores de baixa renda, que possuem NIS - Número de Identificação Social. Loteamentos que utilizam esse cliente, deverão apresentar comprovação.
Trecho |  | Carga |  |  | Condutores | Tensão | Fases | Queda de tensão |  |  |  | Cliente Tipo B, trata-se de condomínois e villages com até dois quartos alimentados por redes aéreas. Possui carga total de 8,82 kW
Designação | Distância | No trecho | Fim Trecho | Total |  |  |  | Coeficiente | ATUAL | Total %
A | B | C | D | E | F |  |  | G | H ( % ) | Coef:
| 100 m | KVA | KVA | KVA * 100 | NT COND |  |  | % | TRECHO | ACUMULADA | FUT. % | Cliente Tipo C, trata-se de condomínois e villages com três ou quatro quartos,alimentados por redes aéreas ou subterrâneas. Possui carga total de 8,82 kW
Fator de Crescimento | [10 empty] | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | Cliente Tipo D, trata-se de condomínois e villages com cinco ou mais quartos,alimentados por redes aéreas ou subterrâneas. Possui carga total de 39,55 kW
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
CALCULO TRECHO 2
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
CÁLCULO TRECHO 3
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
CÁLCULO TRECHO 4
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
CÁLCULO TRECHO 5
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0

## Planilha1 (hidden)
Coeficiente de Queda PB |  | Cabos Secundários | Tensão Secundária | Qtde de Fases
PB25127/220V1 | 1.8 | PB25 | 127/220V | 1 | Sem potêncial de expansão | 1.1 | Qtde Clientes | Tipo A | Tipo B | Tipo C | Tipo D |  | Crescimento | 3 | 4 | 5 | 3 | Potência Trafo
PB25127/220V3 | 0.3 | PB35 | 220/380V | 3 | Expansão dentro da média | 1 | 1 | 0.99 | 1.64 | 4.8 | 19.5 | A | 5 | 1.16 | 1.22 | 1.28 | 4 | 45
PB25220/380V1 | 0.6036 | PB50 |  |  | Expansão Acima da Média | 0.9 | 2 | 0.99 | 1.64 | 4.8 | 19.5 | B | 6 | 1.19 | 1.26 | 1.34 | 5 | 75
PB25220/380V3 | 0.1006 | PB70 |  |  |  |  | 3 | 0.99 | 1.64 | 4.8 | 19.5 | C | 7 | 1.23 | 1.31 | 1.4 |  | 112.5
PB35127/220V1 | 1.3192 | PB120 |  |  |  |  | 4 | 0.99 | 1.64 | 4.8 | 19.5 | D | 8 | 1.26 | 1.36 | 1.47
PB35127/220V3 | 0.22 | [5 empty] | 5 | 0.99 | 1.64 | 4.8 | 19.5 |  | 9 | 1.3 | 1.41 | 1.54
PB35220/380V1 | 0.4422 | [5 empty] | 6 | 0.88 | 1.52 | 4.21 | 15.16 |  | 10 | 1.33 | 1.46 | 1.61
PB35220/380V3 | 0.074 | [5 empty] | 7 | 0.88 | 1.52 | 4.21 | 15.16 |  | 11 | 1.37 | 1.52 | 1.69
PB50127/220V1 | 0.8943 | [5 empty] | 8 | 0.88 | 1.52 | 4.21 | 15.16 |  | 12 | 1.4 | 1.57 | 1.76
PB50127/220V3 | 0.1491 | [5 empty] | 9 | 0.88 | 1.52 | 4.21 | 15.16 |  | 13 | 1.44 | 1.63 | 1.84
PB50220/380V1 | 0.2998 | [5 empty] | 10 | 0.88 | 1.52 | 4.21 | 15.16 |  | 14 | 1.48 | 1.69 | 1.93
PB50220/380V3 | 0.05 | [5 empty] | 11 | 0.77 | 1.39 | 3.63 | 11.54 |  | 15 | 1.52 | 1.75 | 2.01
PB70127/220V1 | [6 empty] | 12 | 0.77 | 1.39 | 3.63 | 11.54
PB70127/220V3 | 0.1054 | [5 empty] | 13 | 0.77 | 1.39 | 3.63 | 11.54
PB70220/380V1 | [6 empty] | 14 | 0.77 | 1.39 | 3.63 | 11.54
PB70220/380V3 | 0.0353 | [5 empty] | 15 | 0.77 | 1.39 | 3.63 | 11.54
PB120127/220V1 | [6 empty] | 16 | 0.69 | 1.28 | 3.02 | 8.08
PB120127/220V3 | 0.063 | [5 empty] | 17 | 0.69 | 1.28 | 3.02 | 8.08
PB120220/380V1 | [6 empty] | 18 | 0.69 | 1.28 | 3.02 | 8.08
PB120220/380V3 | 0.212 | [5 empty] | 19 | 0.69 | 1.28 | 3.02 | 8.08
[7 empty] | 20 | 0.69 | 1.28 | 3.02 | 8.08
[7 empty] | 21 | 0.64 | 1.16 | 2.61 | 6.58
[7 empty] | 22 | 0.64 | 1.16 | 2.61 | 6.58
[7 empty] | 23 | 0.64 | 1.16 | 2.61 | 6.58
[7 empty] | 24 | 0.64 | 1.16 | 2.61 | 6.58
[7 empty] | 25 | 0.64 | 1.16 | 2.61 | 6.58
[7 empty] | 26 | 0.59 | 1.05 | 2.23 | 5.18
[7 empty] | 27 | 0.59 | 1.05 | 2.23 | 5.18
[7 empty] | 28 | 0.59 | 1.05 | 2.23 | 5.18
[7 empty] | 29 | 0.59 | 1.05 | 2.23 | 5.18
[7 empty] | 30 | 0.59 | 1.05 | 2.23 | 5.18
[7 empty] | 31 | 0.55 | 0.94 | 1.83 | 3.81
[7 empty] | 32 | 0.55 | 0.94 | 1.83 | 3.81
[7 empty] | 33 | 0.55 | 0.94 | 1.83 | 3.81
[7 empty] | 34 | 0.55 | 0.94 | 1.83 | 3.81
[7 empty] | 35 | 0.55 | 0.94 | 1.83 | 3.81
[7 empty] | 36 | 0.55 | 0.94 | 1.83 | 3.81
[7 empty] | 37 | 0.55 | 0.94 | 1.83 | 3.81
[7 empty] | 38 | 0.55 | 0.94 | 1.83 | 3.81
[7 empty] | 39 | 0.55 | 0.94 | 1.83 | 3.81
[7 empty] | 40 | 0.55 | 0.94 | 1.83 | 3.81
[7 empty] | >40 | 0.51 | 0.85 | 1.45 | 2.5

## Planilha3 (hidden)
Qtde Clientes | Tipo A | Tipo B | Tipo C | Tipo D |  | Crescimento | 3 | 4 | 5
1 | 0.99 | 1.64 | 4.8 | 19.5 | A | 5 | 1.16 | 1.22 | 1.28 | 3
2 | 0.99 | 1.64 | 4.8 | 19.5 | B | 6 | 1.19 | 1.26 | 1.34 | 4
3 | 0.99 | 1.64 | 4.8 | 19.5 | C | 7 | 1.23 | 1.31 | 1.4 | 5
4 | 0.99 | 1.64 | 4.8 | 19.5 | D | 8 | 1.26 | 1.36 | 1.47
5 | 0.99 | 1.64 | 4.8 | 19.5 |  | 9 | 1.3 | 1.41 | 1.54
6 | 0.88 | 1.52 | 4.21 | 15.16 |  | 10 | 1.33 | 1.46 | 1.61
7 | 0.88 | 1.52 | 4.21 | 15.16 |  | 11 | 1.37 | 1.52 | 1.69
8 | 0.88 | 1.52 | 4.21 | 15.16 |  | 12 | 1.4 | 1.57 | 1.76
9 | 0.88 | 1.52 | 4.21 | 15.16 |  | 13 | 1.44 | 1.63 | 1.84
10 | 0.88 | 1.52 | 4.21 | 15.16 |  | 14 | 1.48 | 1.69 | 1.93
11 | 0.77 | 1.39 | 3.63 | 11.54 |  | 15 | 1.52 | 1.75 | 2.01
12 | 0.77 | 1.39 | 3.63 | 11.54
13 | 0.77 | 1.39 | 3.63 | 11.54
14 | 0.77 | 1.39 | 3.63 | 11.54
15 | 0.77 | 1.39 | 3.63 | 11.54
16 | 0.69 | 1.28 | 3.02 | 8.08
17 | 0.69 | 1.28 | 3.02 | 8.08
18 | 0.69 | 1.28 | 3.02 | 8.08
19 | 0.69 | 1.28 | 3.02 | 8.08
20 | 0.69 | 1.28 | 3.02 | 8.08
21 | 0.64 | 1.16 | 2.61 | 6.58
22 | 0.64 | 1.16 | 2.61 | 6.58
23 | 0.64 | 1.16 | 2.61 | 6.58
24 | 0.64 | 1.16 | 2.61 | 6.58
25 | 0.64 | 1.16 | 2.61 | 6.58
26 | 0.59 | 1.05 | 2.23 | 5.18
27 | 0.59 | 1.05 | 2.23 | 5.18
28 | 0.59 | 1.05 | 2.23 | 5.18
29 | 0.59 | 1.05 | 2.23 | 5.18
30 | 0.59 | 1.05 | 2.23 | 5.18
31 | 0.55 | 0.94 | 1.83 | 3.81
32 | 0.55 | 0.94 | 1.83 | 3.81
33 | 0.55 | 0.94 | 1.83 | 3.81
34 | 0.55 | 0.94 | 1.83 | 3.81
35 | 0.55 | 0.94 | 1.83 | 3.81
36 | 0.55 | 0.94 | 1.83 | 3.81
37 | 0.55 | 0.94 | 1.83 | 3.81
38 | 0.55 | 0.94 | 1.83 | 3.81
39 | 0.55 | 0.94 | 1.83 | 3.81
40 | 0.55 | 0.94 | 1.83 | 3.81
>40 | 0.51 | 0.85 | 1.45 | 2.5