| SOLICITAÇÃO DE AFERIÇÃO DA PROTEÇÃO PARA GERAÇÃO DISTRÍDA (GD) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERESSADO: |  |  | DATA: | / / |
| ENDEREÇO: |  |  |  |  |
| CORDENADAS DO LOCAL DE VISTORIA: |  | LONG.: | LAT.: |  |
| TELEFONE DO RESPONSÁVEL NO LOCAL DA VISTORIA (CLIENTE): ( ) |  |  |  |  |
| NÚMERO DO PROJETO (CP): |  |  |  |  |

| DESCRIÇÃO DO(S) EQUIPAMENTO(S) INSTALADO(S) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RELÉ | FABRICANTE: | MODELO: | TC: / 5A |
| TENSÃO DE SAÍDA DO NOBREAK INSTALADO: |  |  | TP: / 115V |

| PERFIL DE POTÊNCIA INSTALADA DA MICRO/MINIGERADORA DISTRIBUÍDA |  |  |
| --- | --- | --- |
| ≤ 75 kW > 75 kW ou ≤ 500 kW > 500 kW ou ≤ 5 MW |  |  |
| FONTE DE GERAÇÃO: SOLAR | POTÊNCIA CONSUMO: 30kW | POTÊNCIA GERAÇÃO: 5000kW |
| INSTRUÇÕES: Se Potência de geração ≤ 500 kW – preencher os AJUSTES das funções 50, 50N, 51 e 51N apenas, obrigatoriamente; Se Potência de geração > 500 kW preencher os AJUSTES DOS RELÉS 1 e 2, obrigatoriamente |  |  |

| DESCRIÇÃO DE ELEMENTOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Requisitos mínimos dispostos na seção 3.7 do PRODIST – Módulo 3) |  |  |
| ELEMENTO DE DESCONEXÃO (Chave seccionadora visível e acessível que a acessada usa para garantir a desconexão da central geradora durante manutenção em seu sistema, exceto para microgeradores e minigeradores que se conectam à rede através de inversores) | CHAVE SECC C/ ELO FUSÍVEL CHAVE FACA AÉREA CHAVE SEC. ABRIGADA |  |
| ELEMENTO DE INTERRUPÇÃO (Disjuntor de MT, com bobina de disparo para abertura. Elemento de interrupção automático acionado por proteção para microgeradores distribuídos e por comando e/ou proteção para minigeradores distribuídos) | MODELO DO DISJUNTOR: INSTALAÇÃO: CUBICULO BLINDADO CONVENCIONAL Tensão da bobina de abertura: |  |
| RELAÇÃO DOS TRANFORMADORES DE CORRENTE (RTC) – Os TC’s devem atender a norma NBR-6856/2015 devendo ser ligados em enrolamento de proteção com característica melhor ou igual à 5VA 10P20. É de responsabilidade do projetista o correto dimensionamento dos cabos secundários para que os TC’s não saturem, podendo o projetista, aumentar a potência do secundário caso necessário. 20x da I nominal. | FASE: | NEUTRO: |
| RELAÇÃO DO TRANFORMADOR DE POTENCIAL (RTP) – **verificar normas de limite para RTP**. | FASE: | NEUTRO: |

| AJUSTES DO RELÉS 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | FASE | NEUTRO |
| 51 (Tempo) | Corrente de partida (pick-up) da unidade temporizada direcional (ip >) |  |  |
|  | Curva de sobrecorrente direcional temporizada, referenciada a norma | NORMA: IEC | NORMA: IEC |
|  |  | CURVA: | CURVA: |
|  | Dial de tempo (deslocamento da curva) |  |  |
| 51 (tempo definido) | Elemento de atuação com sobrecorrente direcional definida (ip >>) |  |  |
|  | Elemento de atuação com tempo definido (t >>) |  |  |
| 50 | Sobrecorrente direcional instantânea (I inst) |  |  |

| AJUSTES DO RELÉS 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Requisitos mínimos dispostos na seção 3.7 do PRODIST – Módulo 3) |  |  |  |  |
| FUNÇÃO | PARÂMETRO | RELÉ DE PROTEÇÃO ESPECÍFICO? (além do inversor) | AJUSTES |  |
|  |  |  | FASE-TERRA | TEMPO |
| 27 | Tensão mínima de atuação por Subtensão | SIM NÃO |  |  |
| 59 | Tensão máxima da atuação por Sobretensão | SIM NÃO |  |  |
| 81U | Subfrequência de atuação [Hz] | SIM NÃO |  |  |
| 81O | Sobrefrequência de atuação [Hz] | SIM NÃO |  |  |

| AJUSTES DO RELÉ 2 Estas funções devem constar em relés específicos, não nos inversores |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Requisitos mínimos dispostos na seção 3.7 do PRODIST – Módulo 3) |  |  |  |  |  |
| FUNÇÃO | PARÂMETRO | AJUSTES para curto na rede da CEB |  | AJUSTES para curto no ACESSANTE |  |
|  |  | FASE | NEUTRO | FASE | NEUTRO |
| 67 (Tempo) | Corrente de partida (pick-up) da unidade temporizada direcional (ip >) |  |  |  |  |
|  | Curva de sobrecorrente direcional temporizada, referenciada a norma | NORMA: IEC | NORMA: IEC | NORMA: IEC | NORMA: IEC |
|  |  | CURVA: | CURVA: | CURVA: I | CURVA: |
|  | Dial de tempo (deslocamento da curva) |  |  |  |  |
| 67 (tempo definido) | Elemento de atuação com sobrecorrente direcional definida (ip >>) |  |  |  |  |
|  | Elemento de atuação com tempo definido (t >>) |  |  |  |  |
| 67 | Sobrecorrente direcional instantânea (I inst) |  |  |  |  |

| RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOME: |  |  |
| CREA: | RG: | ASSINATURA: |