{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":11,"sheets":["Capa","Cabine e Transformador","Transformador Incorporável","Grupo Gerador","Compartilhamento","Iluminação Pública","Iluminação Pública Isento","Remoção","Medição Agrupada","Loteamento","Loteamento Subterrâneo"],"not_rendered":{"charts":0,"images":3,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Capa","index":0,"n_rows":37,"n_cols":11,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[37,8,37,9],[35,7,36,7],[35,8,36,9],[35,10,36,10],[1,5,1,8],[7,2,10,8],[12,2,15,8],[17,2,18,8],[20,2,21,6],[36,2,36,6]]}
[]
[null,null,null,null,null,"CHECKLIST - SOLICITAÇÃO DE VISTORIA/COMISSIONAMENTO DE PROJETOS PARTICULARES"]
[]
[]
[null,null,"Olá,"]
[null,null,"Seja bem-vindo(a)!"]
[]
[null,null,"Esse é um formulário desenvolvido pela NEOENERGIA, para simplificar a solicitação de Vistoria de Projetos Particulares, indicando os documentos mínimos, de acordo com o Tipo de Projeto Apresentado."]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Navegue pelo formulário, identificando o projeto a ser apresentado e  seguindo as orientações de preenchimento! O documento deverá ser salvo em PDF e enviado em conjunto com os demais documentos."]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"O processo é simples e rápido!"]
[]
[]
[null,null,"Pronto(a) para iniciar o preenchimento?"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"Created by:","Jonathan Celestino Danilo Santos\n",null,"Ver. 1.0"]
[null,null,"*Nota: Melhor visualizado com Excel 2013 e versões superiores"]

{"sheet":"Cabine e Transformador","index":1,"n_rows":33,"n_cols":12,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,6],[2,1,2,13],[1,7,1,13],[14,1,14,13],[8,1,8,13],[31,1,31,3],[31,4,31,13],[32,4,32,13],[32,1,32,3],[30,11,30,13],[29,11,29,13],[19,1,19,13],[15,2,15,13],[16,2,16,13],[18,2,18,13],[17,2,17,13]]}
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"CHECKLIST - VISTORIA DE CABINE PRIMÁRIA E TRANSFORMADOR"]
[null,"Marque com \"X\" apenas os itens abaixo referente a descrição do processo da cabine apresentada e sua finalidade"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Unidade Consumidora (UC):"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Solicitação (SS):"]
[]
[null,"1 - DOCUMENTOS TÉCNICOS OBRAS INTERNAS"]
[null,null,"ART/TRT de Execução "]
[null,null,"Termo de responsabilidade pelo sistema de aterramento, com a respectiva a A.R.T.(Anotação de Responsabilidade Técnica), conforme item 7.38.2.9 b) da DIS.NOR.036"]
[null,null,"Formulário F-ENG055 de solicitação de confiabilidades, devidamente preenchido."]
[null,null,"Laudos dos ensaios do transformador, de acordo com as normas da ABNT, conforme consta no item 7.22 da norma DIS.NOR.036"]
[null,null,"Aprovação da prefeitura de ocupação no passeio (Calçada) para entrada subterrânea (caso se aplique)."]
[null,"2 -DOCUMENTOS TÉCNICOS QUANDO OPTAR PELA ANTENCIPAÇÃO DAS OBRAS DE RESPONSABILIDADE DA DISTRIBUIDORA"]
[null,null,"Termo de Responsabilidade de execução – F-ENG-012, devidamente preenchido, somente para os casos de a interligação ser executada por empresa Credenciada. "]
[null,null,"Comprovação dos custos (Notas Fiscais) de todos os materiais aplicados na obra de responsabilidade da distribuidora (Interligação)."]
[null,null,"Oficio com “De acordo” da Prefeitura Municipal, autorizando a implantação dos postes nos locais propostos (caso se aplique)."]
[null,null,"Comprovante de devolução de materiais que foram retirados da Rede da Elektro (caso se aplique)."]
["]"," OBSERVAÇÕES (inserir abaixo observações do processo) "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"By:  Jonathan C./Danilo S."]
[]
[null,"Normas de Referência",null,null,"DIS-NOR-036 - - Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição a Edificação Individual."]
[null,"Complementares",null,null,"DIS-NOR-012 -DIS-NOR-013, DIS-NOR-014,  DIS-NOR-018 e DIS-NOR-068"]

{"sheet":"Transformador Incorporável","index":2,"n_rows":30,"n_cols":12,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,2,9,13],[10,2,10,13],[1,7,1,13],[11,2,11,13],[1,1,1,6],[2,1,2,13],[8,1,8,13],[17,1,17,13],[29,1,29,3],[29,4,29,13],[28,11,28,13],[12,2,12,13],[14,2,14,13],[15,2,15,13],[16,2,16,13],[13,2,13,13]]}
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"CHECKLIST - Vistoria de Transformador em Poste Urbano e Rural Incorporável"]
[null,"Marque com \"X\" apenas os itens abaixo referente a descrição do processo da cabine apresentada e sua finalidade"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Unidade Consumidora (UC):"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Solicitação (SS):"]
[]
[null,"1 - DOCUMENTOS TÉCNICOS"]
[null,null,"ART/TRT de Execução "]
[null,null,"Termo de Responsabilidade de execução – F-ENG-012, devidamente preenchido, somente para os casos de a interligação ser executada por empresa Credenciada. "]
[null,null,"Relatório de ensaio dos transformadores, que deverão ser novos, juntamente com o diagrama de ligações, com os certificados de garantia e as cópias das notas fiscais de compra dos mesmos."]
[null,null,"Formulário F-ENG055 de solicitação de confiabilidades e tombamentos, devidamente preenchido."]
[null,null,"Termo de responsabilidade pelo sistema de aterramento, com a respectiva a A.R.T.(Anotação de Responsabilidade Técnica), conforme item 7.38.2.9 b) da DIS.NOR.036"]
[null,null,"Comprovação dos custos (Notas Fiscais) de todos os materiais aplicados na obra."]
[null,null,"Oficio com “De acordo” da Prefeitura Municipal, autorizando a implantação dos postes nos locais propostos (caso se aplique)."]
[null,null,"Comprovante de devolução de materiais que foram retirados da Rede da Elektro (caso se aplique)."]
[null," OBSERVAÇÕES (inserir abaixo observações do processo) "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"By:  Jonathan C./Danilo S."]
[null,"Normas de Referência",null,null,"DIS-NOR-012 -DIS-NOR-013, DIS-NOR-014,  DIS-NOR-018 , DIS-NOR-030  e DIS-NOR-068"]

{"sheet":"Grupo Gerador","index":3,"n_rows":24,"n_cols":12,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,6],[1,7,1,13],[2,1,2,13],[9,2,9,13],[8,1,8,13],[23,1,23,3],[23,4,23,13],[10,1,10,13],[21,11,21,13],[22,1,22,3],[22,4,22,13]]}
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"CHECKLIST - Vistoria de Grupo Gerador Sem Paralelismo"]
[null,"Marque com \"X\" apenas os itens abaixo referente a descrição do processo da cabine apresentada e sua finalidade"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Unidade Consumidora (UC):"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Solicitação (SS):"]
[]
[null,"1 - DOCUMENTOS TÉCNICOS (flegar ao lado os documentos anexo ao processo)"]
[null,null,"ART/TRT de Execução"]
[null," OBSERVAÇÕES (inserir abaixo observações do processo) "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"By:  Jonathan C./Danilo S."]
[null,"Normas de Referência",null,null,"DIS-NOR-036 - Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição a Edificação Individual."]
[null,"Complementares",null,null,"DIS-NOR-030 - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária de Distribuição a Edificações Individuais"]

{"sheet":"Compartilhamento","index":4,"n_rows":23,"n_cols":12,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[21,11,21,13],[22,1,22,3],[22,4,22,13],[23,1,23,3],[23,4,23,13],[10,1,10,13],[1,1,1,6],[1,7,1,13],[2,1,2,13],[8,1,8,13],[9,2,9,13]]}
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"CHECKLIST - Vistoria de Compartilhamento de Infraestrutura"]
[null,"Marque com \"X\" apenas os itens abaixo referente a descrição do processo da cabine apresentada e sua finalidade"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Unidade Consumidora (UC):"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Solicitação (SS):"]
[]
[null,"1 - DOCUMENTOS TÉCNICOS (flegar ao lado os documentos anexo ao processo)"]
[null,null,"ART/TRT de Execução"]
[null," OBSERVAÇÕES (inserir abaixo observações do processo) "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"By:  Jonathan C./Danilo S."]
[null,"Normas de Referência",null,null,"DIS-NOR-056 – Compartilhamento de Infraestrutura de Rede Elétrica com Redes de    Telecomunicações."]

{"sheet":"Iluminação Pública","index":5,"n_rows":32,"n_cols":12,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,1,18,13],[9,2,9,13],[10,2,10,13],[16,2,16,13],[15,2,15,13],[17,2,17,13],[1,1,1,6],[1,7,1,13],[2,1,2,13],[13,2,13,13],[14,2,14,13],[11,2,11,13],[12,2,12,13],[8,1,8,13],[28,4,28,13],[29,4,29,13],[31,1,31,3],[30,4,30,13],[26,11,26,13],[27,1,27,3],[27,4,27,13]]}
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"CHECKLIST VISTORIA DE PROJETO PARTICULAR -  ILUMINAÇÃO PÚBLICA"]
[null,"Marque com \"sim\" apenas os itens abaixo referente a descrição do processo da cabine apresentada e sua finalidade"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Unidade Consumidora (UC):"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Solicitação (SS):"]
[]
[null,"1 - DOCUMENTOS TÉCNICOS"]
[null,null,"ART/TRT de Execução "]
[null,null,"Termo de Responsabilidade de execução – F-ENG-012, devidamente preenchido, somente para os casos de a interligação ser executada por empresa Credenciada. "]
[null,null,"Ofício da Prefeitura Municipal concordando com o pagamento do consumo da Iluminação proposta no projeto"]
[null,null,"Relatório de ensaio dos transformadores, que deverão ser novos, juntamente com o diagrama de ligações, com os certificados de garantia e as cópias das notas fiscais de compra dos mesmos."]
[null,null,"Formulário F-ENG055 de solicitação de confiabilidades e tombamentos devidamente preenchido (caso se aplique)."]
[null,null,"Comprovação dos custos (Notas Fiscais) de todos os materiais aplicados na obra de responsabilidade da distribuidora (Interligação)."]
[null,null,"Termo de responsabilidade pelo sistema de aterramento, com a respectiva a A.R.T.(Anotação de Responsabilidade Técnica). ( SERÁ INCLUSO NA DIS-NOR-068) incluir tabela com resistividade adequada por potencia"]
[null,null,"Comprovante de devolução de materiais que foram retirados da Rede da Elektro (caso se aplique)."]
[null,null,"Oficio com “De acordo” da Prefeitura Municipal, autorizando a implantação dos postes (interligação) nos locais propostos (caso se aplique)."]
[null," OBSERVAÇÕES (inserir abaixo observações do processo) "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"By:  Jonathan C./Danilo S."]
[null,"Normas de Referência",null,null,"DIS-NOR-012 – Critérios para Elaboração de Projeto de Rede de Distribuição Aérea"]
[null,null,null,null,"DIS-NOR-013 – Projeto de Rede de Distribuição Aérea Compacta"]
[null,null,null,null,"DIS-NOR-014 – Projeto de Rede de Distribuição Aérea Multiplexada de Baixa Tensão"]
[null,null,null,null,"DIS-NOR-037 - Projeto de Rede de Distribuição de Iluminação Pública"]
[null,"Complementares",null,null,"DIS-NOR-068 – Construção por Terceiros e Incorporação de Redes de Distribuição"]

{"sheet":"Iluminação Pública Isento","index":6,"n_rows":26,"n_cols":12,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[23,4,23,13],[21,4,21,13],[25,1,25,3],[12,1,12,13],[20,11,20,13],[21,1,21,3],[22,4,22,13],[10,2,10,13],[11,2,11,13],[1,1,1,6],[1,7,1,13],[2,1,2,13],[8,1,8,13],[9,2,9,13]]}
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"CHECKLIST VISTORIA DE PROJETO PARTICULAR -  ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTO"]
[null,"Marque com \"sim\" apenas os itens abaixo referente a descrição do processo da cabine apresentada e sua finalidade"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Unidade Consumidora (UC):"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Solicitação (SS):"]
[]
[null,"1 - DOCUMENTOS TÉCNICOS"]
[null,null,"ART/TRT de Execução "]
[null,null,"Ofício da Prefeitura Municipal concordando com o pagamento do consumo da Iluminação proposta no projeto"]
[null,null,"Comprovação dos custos (Notas Fiscais) de todos os materiais aplicados na obra de responsabilidade da distribuidora (Interligação)."]
[null," OBSERVAÇÕES (inserir abaixo observações do processo) "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"By:  Jonathan C./Danilo S."]
[null,"Normas de Referência",null,null,"DIS-NOR-037 - Projeto de Rede de Distribuição de Iluminação Pública"]
[]
[]
[]
[null,"Complementares",null,null,"DIS-NOR-068 – Construção por Terceiros e Incorporação de Redes de Distribuição"]

{"sheet":"Remoção","index":7,"n_rows":30,"n_cols":12,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,1,8,13],[15,1,15,13],[1,1,1,6],[1,7,1,13],[2,1,2,13],[9,2,9,13],[10,2,10,13],[11,2,11,13],[12,2,12,13],[13,2,13,13],[14,2,14,13],[23,11,23,13],[27,4,27,13],[28,1,28,3],[28,4,28,13],[29,4,29,13],[24,1,24,3],[24,4,24,13],[25,1,25,3],[25,4,25,13],[26,4,26,13]]}
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"CHECKLIST VISTORIA DE PROJETO PARTICULAR - REMOÇÃO DE \nREDE RURAL E URBANO"]
[null,"Marque com \"sim\" apenas os itens abaixo referente a descrição do processo da cabine apresentada e sua finalidade"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Unidade Consumidora (UC):"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Solicitação (SS):"]
[]
[null,"1 - DOCUMENTOS TÉCNICOS "]
[null,null,"ART/TRT de Execução "]
[null,null,"Termo de Responsabilidade de execução – F-ENG-012, devidamente preenchido, somente para os casos de a interligação ser executada por empresa Credenciada. "]
[null,null,"Comprovação dos custos (Notas Fiscais) de todos os materiais aplicados na obra."]
[null,null,"Comprovante de devolução de materiais que foram retirados da Rede da Elektro (caso se aplique)."]
[null,null,"Formulário F-ENG055 de solicitação de confiabilidades, devidamente preenchido  (caso se aplique)."]
[null,null,"Oficio com “De acordo” da Prefeitura Municipal, autorizando a implantação dos postes nos locais propostos (caso se aplique)."]
[null," OBSERVAÇÕES (inserir abaixo observações do processo) "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"By:  Jonathan C./Danilo S."]
[null,"Normas de Referência",null,null,"DIS-NOR-012 – Critérios para Elaboração de Projeto de Rede de Distribuição Aérea"]
[null,null,null,null,"DIS-NOR-013 – Projeto de Rede de Distribuição Aérea Compacta"]
[null,null,null,null,"DIS-NOR-014 – Projeto de Rede de Distribuição Aérea Multiplexada de Baixa Tensão"]
[null,null,null,null,"DIS-NOR-018 – Estruturas para Redes de Distribuição Aérea com condutores Nus até 36,2 kV"]
[null,"Complementares",null,null,"DIS-NOR-037 - Projeto de Rede de Distribuição de Iluminação Pública"]
[null,null,null,null,"DIS-NOR-030 – Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária de Distribuição a Edificações Individuais"]

{"sheet":"Medição Agrupada","index":8,"n_rows":38,"n_cols":12,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[34,4,34,13],[35,1,35,3],[35,4,35,13],[36,4,36,13],[37,4,37,13],[32,1,32,3],[32,4,32,13],[33,1,33,3],[33,4,33,13],[9,2,9,13],[10,2,10,13],[11,2,11,13],[14,2,14,13],[15,2,15,13],[19,2,19,13],[20,1,20,13],[30,11,30,13],[31,11,31,13],[16,2,16,13],[17,2,17,13],[18,2,18,13],[13,2,13,13],[1,1,1,6],[1,7,1,13],[2,1,2,13],[8,1,8,13],[12,1,12,13]]}
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"CHECKLIST VISTORIA DE PROJETO PARTICULAR -  MEDIÇÃO COLETIVA/AGRUPADA"]
[null,"Marque com \"X\" apenas os itens abaixo referente a descrição do processo da cabine apresentada e sua finalidade"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Unidade Consumidora (UC):"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Solicitação (SS):"]
[]
[null,"1 - DOCUMENTOS TÉCNICOS OBRAS INTERNAS"]
[null,null,"ART/TRT de Execução "]
[null,null,"ART Civil (quando necessário)"]
[null,null,"Aprovação da prefeitura de ocupação no passeio (Calçada) para entrada subterrânea (caso se aplique)."]
[null,"2 -DOCUMENTOS TÉCNICOS QUANDO OPTAR PELA ANTENCIPAÇÃO DAS OBRAS DE RESPONSABILIDADE DA DISTRIBUIDORA"]
[null,null,"Termo de Responsabilidade de execução – F-ENG-012, devidamente preenchido, somente para os casos de a interligação ser executada por empresa Credenciada. "]
[null,null,"Relatório de ensaio dos transformadores, que deverão ser novos, juntamente com o diagrama de ligações, ambos com a assinatura e o nome por extenso, do engenheiro responsável e o respectivo registro no CREA, com os certificados de garantia e as cópias das notas fiscais de compra dos mesmos."]
[null,null,"Comprovação dos custos (Notas Fiscais) de todos os materiais aplicados na obra de responsabilidade da distribuidora (Interligação)."]
[null,null,"Termo de responsabilidade pelo sistema de aterramento, com a respectiva a A.R.T.(Anotação de Responsabilidade Técnica)."]
[null,null,"Comprovante de devolução de materiais que foram retirados da Rede da Elektro (caso se aplique)."]
[null,null,"Formulário F-ENG055 de solicitação de confiabilidades e tombamentos devidamente preenchido (caso se aplique)."]
[null,null,"Oficio com “De acordo” da Prefeitura Municipal, autorizando a implantação dos postes (interligação) nos locais propostos (caso se aplique)."]
["]"," OBSERVAÇÕES (inserir abaixo observações do processo) "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"By:  Jonathan C./Danilo S."]
[]
[null,"Normas de Referência",null,null,"DIS-NOR-053 – Fornecimento de Energia Elétrica à Edificações com Múltiplas Unidades Consumidoras"]
[null,null,null,null,"DIS-NOR-030 – Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária de Distribuição a Edificações Individuais"]
[null,null,null,null,"DIS-NOR-055 – Elaboração de Projeto de Rede de Distribuição Subterrânea"]
[null,"Complementares",null,null,"DIS-NOR-012 – Critérios para Elaboração de Projeto de Rede de Distribuição Aérea"]
[null,null,null,null,"DIS-NOR-013 – Projeto de Rede de Distribuição Aérea Compacta"]
[null,null,null,null,"DIS-NOR-014 – Projeto de Rede de Distribuição Aérea Multiplexada de Baixa Tensão"]

{"sheet":"Loteamento","index":9,"n_rows":35,"n_cols":12,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[32,1,32,3],[32,4,32,13],[33,4,33,13],[14,2,14,13],[15,2,15,13],[16,2,16,13],[17,2,17,13],[28,1,28,3],[28,4,28,13],[29,1,29,3],[29,4,29,13],[30,4,30,13],[31,4,31,13],[27,11,27,13],[11,2,11,13],[12,2,12,13],[13,2,13,13],[18,2,18,13],[19,1,19,13],[10,2,10,13],[1,1,1,6],[1,7,1,13],[2,1,2,13],[8,1,8,13],[9,2,9,13]]}
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"CHECKLIST VISTORIA PROJETO PARTICULAR - LOTEAMENTO"]
[null,"Marque com \"sim\" apenas os itens abaixo referente a descrição do processo da cabine apresentada e sua finalidade"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Unidade Consumidora (UC):"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Solicitação (SS):"]
[]
[null,"1 - DOCUMENTOS TÉCNICOS "]
[null,null,"ART/TRT de Execução "]
[null,null,"Termo de Responsabilidade de execução – F-ENG-012, devidamente preenchido, somente para os casos de a interligação ser executada por empresa Credenciada. "]
[null,null,"Certificado do GRAPROHAB devidamente aprovado e com vigência atualizada ou planta aprovada pela Prefeitura Municipal (caso se aplique)."]
[null,null,"Oficio com “De acordo” da Prefeitura Municipal, autorizando a implantação dos postes (interligação) nos locais propostos (caso se aplique)."]
[null,null,"Relatório de ensaio dos transformadores, que deverão ser novos, juntamente com o diagrama de ligações, com os certificados de garantia e as cópias das notas fiscais de compra dos mesmos."]
[null,null,"Formulário F-ENG055 de solicitação de confiabilidades e tombamentos, devidamente preenchido."]
[null,null,"Comprovação dos custos (Notas Fiscais) de todos os materiais aplicados na obra."]
[null,null,"Termo de Compromisso assinado pelo Empreendedor e pelo topógrafo responsabilizando pela locação dos postes em relação às divisas dos lotes nas quadras e em relação às guias e sarjetas."]
[null,null,"Ofício da Prefeitura Municipal concordando com o pagamento do consumo da Iluminação proposta no projeto (caso se aplique)."]
[null,null,"Comprovante de devolução de materiais que foram retirados da Rede da Elektro (caso se aplique)."]
[null," OBSERVAÇÕES (inserir abaixo observações do processo) "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"By:  Jonathan C./Danilo S."]
[null,"Normas de Referência",null,null,"DIS-NOR-012 – Critérios para Elaboração de Projeto de Rede de Distribuição Aérea"]
[null,null,null,null,"DIS-NOR-013 – Projeto de Rede de Distribuição Aérea Compacta"]
[null,null,null,null,"DIS-NOR-014 – Projeto de Rede de Distribuição Aérea Multiplexada de Baixa Tensão"]
[null,null,null,null,"DIS-NOR-018 – Estruturas para Redes de Distribuição Aérea com condutores Nus até 36,2 kV"]
[null,"Complementares",null,null,"DIS-NOR-037 - Projeto de Rede de Distribuição de Iluminação Pública"]
[null,null,null,null,"DIS-NOR-030 – Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária de Distribuição a Edificações Individuais"]
[null,null,null,null,"DIS-NOR-068 – Construção por Terceiros e Incorporação de Redes de Distribuição"]

{"sheet":"Loteamento Subterrâneo","index":10,"n_rows":37,"n_cols":12,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[35,4,35,13],[18,2,18,13],[30,1,30,3],[31,4,31,13],[32,4,32,13],[33,4,33,13],[33,1,33,3],[34,4,34,13],[30,4,30,13],[17,2,17,13],[19,2,19,13],[20,1,20,13],[28,11,28,13],[29,1,29,3],[16,2,16,13],[1,1,1,6],[1,7,1,13],[2,1,2,13],[8,1,8,13],[9,2,9,13],[10,2,10,13],[11,2,11,13],[12,2,12,13],[13,2,13,13],[14,2,14,13],[15,2,15,13]]}
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"CHECKLIST VISTORIA PROJETO PARTICULAR - LOTEAMENTO SUBTERRÂNEO"]
[null,"Marque com \"sim\" apenas os itens abaixo referente a descrição do processo da cabine apresentada e sua finalidade"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Unidade Consumidora (UC):"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Solicitação (SS):"]
[]
[null,"1 - DOCUMENTOS TÉCNICOS "]
[null,null,"ART/TRT de Execução "]
[null,null,"Termo de Responsabilidade de execução – F-ENG-012, devidamente preenchido, somente para os casos de a interligação ser executada por empresa Credenciada. "]
[null,null,"Certificado do GRAPROHAB devidamente aprovado e com vigência atualizada ou planta aprovada pela Prefeitura Municipal (caso se aplique)."]
[null,null,"Oficio com “De acordo” da Prefeitura Municipal, autorizando a implantação dos postes (interligação) nos locais propostos (caso se aplique)."]
[null,null,"Relatório de ensaio dos transformadores, que deverão ser novos, juntamente com o diagrama de ligações,com os certificados de garantia e as cópias das notas fiscais de compra dos mesmos."]
[null,null,"Formulário F-ENG055 de solicitação de confiabilidades e tombamentos, devidamente preenchido."]
[null,null,"Comprovação dos custos (Notas Fiscais) de todos os materiais aplicados na obra."]
[null,null,"Termo de Compromisso assinado pelo Empreendedor e pelo topógrafo responsabilizando pela locação dos postes em relação às divisas dos lotes nas quadras e em relação às guias e sarjetas."]
[null,null,"Laudo de mandrilamento dos dutos."]
[null,null,"Aprovação da prefeitura de ocupação no passeio (Calçada) para entrada subterrânea (caso se aplique)."]
[null,null,"Comprovante de devolução de materiais que foram retirados da Rede da Elektro (caso se aplique)."]
[null," OBSERVAÇÕES (inserir abaixo observações do processo) "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"By:  Jonathan C./Danilo S."]
[null,"Normas de Referência",null,null,"DIS-NOR-055 – Elaboração de Projeto de Rede de Distribuição Subterrânea"]
[null,null,null,null,"DIS-NOR-012 – Critérios para Elaboração de Projeto de Rede de Distribuição Aérea"]
[null,null,null,null,"DIS-NOR-013 – Projeto de Rede de Distribuição Aérea Compacta"]
[null,null,null,null,"DIS-NOR-014 – Projeto de Rede de Distribuição Aérea Multiplexada de Baixa Tensão"]
[null,"Complementares",null,null,"DIS-NOR-018 – Estruturas para Redes de Distribuição Aérea com condutores Nus até 36,2 kV"]
[null,null,null,null,"DIS-NOR-037 - Projeto de Rede de Distribuição de Iluminação Pública"]
[null,null,null,null,"DIS-NOR-030 – Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária de Distribuição a Edificações Individuais"]
[null,null,null,null,"DIS-NOR-068 – Construção por Terceiros e Incorporação de Redes de Distribuição"]